## Форма 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
АО «Кисловодская сетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ РП-6- Парковая Ф-118 | 10 (10.5) | 00,10 2020.01.31 | 00,45 2020.01.31 | А | 0.58 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 960 |  | 2020.01.31 | 3.4.8 | 4.14.4.4 | 0
2 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-144-ТП-326 | 10 (10.5) | 10,30 2020.03.24 | 11,20 2020.03.24 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП- 296,144,83,75,128,154,8,274,172 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1200 | АО "Городские электрические сети" | 2020.03.24 | 3.4.8 | 4.4 | 1
3 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-228-ТП-103 | 10 (10.5) | 15,40 2020.04.06 | 16,20 2020.04.06 | В | 0.67 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-103,228,147,55,69,60,270 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 870 | АО "Городские электрические сети" | 2020.04.06 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-255 -ТП-163 | 10 (10.5) | 01,03 2020.05.13 | 02,15 2020.05.13 | В | 1.2 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1340 | АО "Городские электрические сети" | 2020.05.13 | 3.4.8.5 | 4.1 | 1
5 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-163-ТП-333 | 10 (10.5) | 07,05 2020.07.31 | 07,30 2020.07.31 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-163,333,334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 670 | АО "Городские электрические сети" | 2020.07.31 | 3.4.8 | 4.4 | 1
6 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-207-ТП-139 | 10 (10.5) | 14,50 2020.08.03 | 15,30 2020.08.03 | В | 0.67 | ТП 207, 139, 269, 305, 136, 139, 324 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 984 | АО "Городские электрические сети" | 2020.08.04 | 3.4.8 | 4.3 | 1
7 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ТП -43-ТП -48 | 10 (10.5) | 14,30 2020.08.04 | 15,15 2020.08.04 | В | 0.75 | ТП 43,48, 47, 79, 196 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 760 | АО "Городские электрические сети" | 2020.08.03 | 3.4.8 | 4.4 | 1
8 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ РП-1-п/ст "Зеленогорская" Ф-111 | 10 (10.5) | 13,07 2020.09.18 | 14,35 2020.09.18 | В | 1.47 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2562 | АО "Городские электрические сети" | 2020.09.18 | 3.4.8 | 4.4.4.12 | 1
9 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-87-ТП-231 | 10 (10.5) | 18,20 2020.10.29 | 18,55 2020.10.29 | В | 0.58 | КЛ 10 (10.5) кВ тп-231,232,87,223,96,203 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 760 | АО "Городские электрические сети" | 2020.10.29 | 3.4.8.5 | 4.1 | 1
10 | АО «Кисловодская сетевая компания" | КЛ | КЛ10кВ ТП-89-ТП-158 | 10 (10.5) | 09,15 2020.11.02 | 10,00 2020.11.02 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП- 158,77,6,159,227,89,27,254 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 970 | АО "Городские электрические сети" | 2020.11.02 | 3.4.8 | 4.4 | 1
| ИТОГО | [6 empty] | 7.92 |  |  |  | 75
Начальник ОДС С.А. Подлипенцев

## Форма 8.3
Форма 8.3 – Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
за 2020 год
АО "Кисловодская сетевая компания"
№ пп | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | 2 | 3
1. | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 52897
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 52897
2. | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 52897
3. | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( ), час. | 0.00014972
4. | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( ), шт. | 0.0014178
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Таблица к письму
Отчет по фактическим и плановым значениям показателей надежности и качества
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование показателя | Фактическое значение показателя за отчетный год 2020 | Плановые значения на долгосрочный период регулирования
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Показатель уровня надежности оказываемых услуг(Пп) | 0.00014972 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф. 1.1.
Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2020 год
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование электросетевой организации
№ | Обосновывающие данные для расчёта* | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Журнал учета данных ф. 8.1. январь | 0.58 | 52897
2 | Журнал учета данных ф. 8.1. февраль | 0 | 52897
3 | Журнал учета данных ф. 8.1. март | 0.83 | 52897
4 | Журнал учета данных ф. 8.1. апрель | 0.67 | 52897
5 | Журнал учета данных ф. 8.1. май | 1.2 | 52897
6 | Журнал учета данных ф. 8.1. июнь | 0 | 52897
7 | Журнал учета данных ф. 8.1. июль | 0.42 | 52897
8 | Журнал учета данных ф. 8.1. август | 1.42 | 52897
9 | Журнал учета данных ф. 8.1. сентябрь | 1.47 | 52897
10 | Журнал учета данных ф. 8.1. октябрь | 0.58 | 52897
11 | Журнал учета данных ф. 8.1. ноябрь | 0.75 | 52897
12 | Журнал учета данных ф. 8.1. декабрь | 0 | 52897
| Т пр | 7.92
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф. 1.2.
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
факт 2020 г.
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2020 г число точек присоединения, (N тп) | 52897
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т пр) | 7.92
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | 0.00014972
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф. 2.1.
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности на 2020г
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) 2020г | плановое (П) 2020 г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 39.8% | 39.8% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных терр. сетевой организацией в установленном порядке организационно- распорядительных докум-в по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | - | - | - | - | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потреб-й услуг, шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0), шт.
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 8 | 8 | 100% | прямая | 2
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 7 | 100% | прямая | 2
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
(проведение - 1, отсутствие - 0)
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 4.89% | 4.89% | 100% |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 78.21% | 78.21% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф. 2.2
Форма 2.2. - Расчет значения индикатора исполнительности за 2020г.
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) 2020г | плановое (П) 2020г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 10 | 10 | 100% | - | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 88 | 88 | 100% | - | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.29% | 0.29% | 100% | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
(наличие - 1, отсутствие - 0)
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% |  | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - |  | - | 0.425
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф.2.3.
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2020г
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) 2020г | плановое (П) 2020 г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  |  | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.029% | 0.029% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворительностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2. настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий. Указанных в п. 2.2. , в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.029% | 0.029% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.029% | 0.029% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 15 | 15 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  | 2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  |  | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  |  |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф. 3.1
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 г.
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
N пп | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. | 97
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. | 0
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## ф.3.2
Форма 3.2. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 г.
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
N пп | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | 97
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. | 0
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## ф. 3.3
Форма 3.3. - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2020 г.
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
N пп | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. | 9.7
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф. 4.1.
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации за 2020г
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
N | Наименование показателя | N формулы Методических указаний | Значение
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П_п | (1) | 0.00014972
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, П_тпр | (2.1) | 1
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, П_тсо | (3.2) | 0.8975
4. | Плановое значение показателя П_п, П(пл)_п | (4), (4.1) | 0.0002
5. | Плановое значение показателя П_тпр, П(пл)_тпр | (4), (4.1) | 1
6. | Плановое значение показателя П_тсо, П(пл)_тсо | (4), (4.1) | 0.0011
7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над | п. 5.1 | 0
8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 | 0
9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач1 (для территориальной сетевой организации) | п. 5.1 | 0
10. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач2 (для территориальной сетевой организации) | п. 5.1 | 0
Зам. финансового директора О.А. Корешкова

## Ф.4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2020г
АО "Кисловодская сетевая компания"
Наименование территориальной сетевой организации
| Наименование | N формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  | 0.25
| 3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета1 |  | 0.25
| 4. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета2 |  | 0.1
| 5. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К_над | п. 5.1 | 0
| 6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач | п. 5.1 | 0
| 7. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач1 | п. 5.1 | 0
| 8. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К_кач2 | п. 5.1 | 0
| 9. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1 | 0
Зам. финансового директора О.А. Корешкова