## 2021г Iкв.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ ТП | Мощность трасформатора кВА | Уровень напряжения кВ | Свободная для тех.прис. Мощность кВт
БКТП-47 | 630 | 10/0,4 | 0
БКТП-329 | 1000 | 10/0,4 | 0
БКТП-332 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП-11 | 400 | 10/0,4 | 190
КТП-37 | 250 | 10/0,4 | 78
КТП-39 | 250 | 10/0,4 | 91
КТП-80 | 100 | 10/0,4 | 45
КТП-85 | 400 | 10/0,4 | 193
КТП-97 | 630 | 10/0,4 | 373
КТП-108 | 180 | 10/0,4 | 62
КТП-110 | 100 | 10/0,4 | 21
КТП-119 | 180 | 10/0,4 | 98
КТП-123 | 100 | 10/0,4 | 13
КТП-156 | 160 | 10/0,4 | 94
КТП-171 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП-173 | 630 | 10/0,4 | 434
КТП-191 | 160 | 10/0,4 | 29
КТП-212 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП-213 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП-219 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП-220 | 400 | 10/0,4 | 218
КТП-224 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП-235 | 100 | 10/0,4 | 0
КТП-238 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП-261 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП-280 | 250 | 10/0,4 | 78
КТП-284 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП-290 | 250 | 10/0,4 | 93
КТП-304 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП-305 | 250 | 10/0,4 | 164
КТП-310 | 1000 | 10/0,4 | 0
КТП-313 | 630 | 10/0,4 | 228
КТП-318 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП-323 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП-325 | 100 | 10/0,4 | 56
КТП-340 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП-433 | 160 | 10/0,4 | 87
КТП-440 | 400 | 10/0,4 | 93
КТП-446 | 180 | 10/0,4 | 0
КТП-447 | 100 | 10/0,4 | 0
КТП-448 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП-450 | 160 | 10/0,4 | 90
КТП-671 | 250 | 10/0,4 | 130
КТП-673 | 250 | 10/0,4 | 16
МТП-321 | 160 | 10/0,4 | 0
МТП-435 | 160 | 10/0,4 | 20
МТП-443 | 160 | 10/0,4 | 0
МТП-666 | 160 | 10/0,4 | 64
МТП-667 | 30 | 10/0,4 | 2
МТП-668 | 180 | 10/0,4 | 73
МТП-670 | 160 | 10/0,4 | 68
РП-1 | 180 | 10/0,4 | 0
РП-2 | 630 | 10/0,4 | 85
РП-3 | 630 | 10/0,4 | 167
РП-4 | 250 | 10/0,4 | 46
РП-6 | 400 | 10/0,4 | 76
РП-7 | 400 | 10/0,4 | 138
РП-8 | 630 | 10/0,4 | 161
РП-9 | 630 | 10/0,4 | 318.1
РП-10 | 250 | 10/0,4 | 92
РП-11 | 630 | 10/0,4 | 207
СТП-327 | 250 | 10/0,4 | 0
СТП-669 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП-1 | 320 | 10/0,4 | 150
ТП-2 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-3 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-4 | 630 | 10/0,4 | 130
ТП-5 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-6 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-7 | 320 | 10/0,4 | 20
ТП-8 | 400 | 10/0,4 | 107
ТП-9 | 250 | 10/0,4 | 8
ТП-10 | 630 | 10/0,4 | 220
ТП-12 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-13 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-14 | 630 | 10/0,4 | 343
ТП-16 | 400 | 10/0,4 | 242
ТП-18 | 400 | 10/0,4 | 159
ТП-19 | 630 | 10/0,4 | 120.3
ТП-20 | 400 | 10/0,4 | 203
ТП-21 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-22 | 400 | 10/0,4 | 116
ТП-23 | 400 | 10/0,4 | 71
ТП-25 | 400 | 10/0,4 | 121
ТП-27 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-28 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП-29 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП-30 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-31 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-32 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-33 | 400 | 10/0,4 | 174
ТП-34 | 630 | 10/0,4 | 72
ТП-35 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-38 | 400 | 10/0,4 | 97
ТП-40 | 320 | 10/0,4 | 179
ТП-41 | 320 | 10/0,4 | 157
ТП-42 | 400 | 10/0,4 | 42
ТП-44 | 400 | 10/0,4 | 84
ТП-45 | 400 | 10/0,4 | 88
ТП-46 | 400 | 10/0,4 | 68
ТП-47 | 630 | 10/0,4 | 376
ТП-48 | 200 | 10/0,4 | 49
ТП-49 | 250 | 10/0,4 | 6
ТП-51 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП-53 | 400 | 10/0,4 | 68
ТП-55 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-56 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-57 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-58 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-59 | 250 | 10/0,4 | 28
ТП-60 | 320 | 10/0,4 | 0
ТП-61 | 250 | 10/0,4 | 30
ТП-63 | 630 | 10/0,4 | 197
ТП-65 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-66 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-67 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-68 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-69 | 250 | 10/0,4 | 57
ТП-70 | 400 | 10/0,4 | 185
ТП-71 | 250 | 10/0,4 | 48
ТП-72 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-73 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-74 | 630 | 10/0,4 | 187.4
ТП-75 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-76 | 630 | 10/0,4 | 317
ТП-77 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-78 | 250 | 10/0,4 | 35
ТП-79 | 250 | 10/0,4 | 63
ТП-81 | 250 | 10/0,4 | 42
ТП-82 | 630 | 10/0,4 | 313
ТП-83 | 630 | 10/0,4 | 191
ТП-84 | 250 | 10/0,4 | 10
ТП-86 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-87 | 630 | 10/0,4 | 187
ТП-88 | 250 | 10/0,4 | 107
ТП-89 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-90 | 400 | 10/0,4 | 273
ТП-91 | 250 | 10/0,4 | 47
ТП-92 | 400 | 10/0,4 | 148
ТП-93 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-96 | 250 | 10/0,4 | 1.5
ТП-98 | 630 | 10/0,4 | 311
ТП-99 | 250 | 10/0,4 | 7.1
ТП-100 | 250 | 10/0,4 | 114
ТП-101 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-102 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-103 | 400 | 10/0,4 | 99
ТП-104 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-105 | 180 | 10/0,4 | 92
ТП-106 | 250 | 10/0,4 | 74
ТП-107 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-109 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-111 | 400 | 10/0,4 | 209
ТП-112 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП-113 | 400 | 10/0,4 | 8
ТП-114 | 400 | 10/0,4 | 126
ТП-115 | 400 | 10/0,4 | 123.2
ТП-116 | 400 | 10/0,4 | 198
ТП-117 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-120 | 160 | 10/0,4 | 62
ТП-121 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП-122 | 250 | 10/0,4 | 32
ТП-124 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП-125 | 630 | 10/0,4 | 320
ТП-127 | 400 | 10/0,4 | 178
ТП-128 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-129 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-130 | 400 | 10/0,4 | 118
ТП-131 | 400 | 10/0,4 | 149
ТП-132 | 400 | 10/0,4 | 138
ТП-133 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП-134 | 400 | 10/0,4 | 103
ТП-135 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-136 | 400 | 10/0,4 | 87
ТП-137 | 630 | 10/0,4 | 109
ТП-138 | 180 | 10/0,4 | 10
ТП-140 | 400 | 10/0,4 | 64
ТП-141 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП-142 | 400 | 10/0,4 | 74
ТП-144 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-145 | 400 | 10/0,4 | 192
ТП-146 | 630 | 10/0,4 | 387
ТП-148 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-149 | 250 | 10/0,4 | 17
ТП-150 | 250 | 10/0,4 | 64
ТП-151 | 400 | 10/0,4 | 110
ТП-153 | 250 | 10/0,4 | 17
ТП-154 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-158 | 250 | 10/0,4 | 70
ТП-161 | 400 | 10/0,4 | 76
ТП-163 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-164 | 630 | 10/0,4 | 83
ТП-172 | 400 | 10/0,4 | 69
ТП-174 | 250 | 10/0,4 | 171
ТП-175 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-176 | 250 | 10/0,4 | 103
ТП-177 | 250 | 10/0,4 | 58
ТП-180 | 630 | 10/0,4 | 433
ТП-181 | 250 | 10/0,4 | 168
ТП-183 | 250 | 10/0,4 | 50
ТП-184 | 630 | 10/0,4 | 282
ТП-185 | 250 | 10/0,4 | 79
ТП-186 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-192 | 630 | 10/0,4 | 328
ТП-193 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП-197 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-200 | 400 | 10/0,4 | 124
ТП-201 | 630 | 10/0,4 | 209
ТП-202 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-203 | 400 | 10/0,4 | 140
ТП-206 | 400 | 10/0,4 | 58
ТП-207 | 630 | 10/0,4 | 308
ТП-211 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-214 | 630 | 10/0,4 | 168
ТП-215 | 630 | 10/0,4 | 182
ТП-216 | 630 | 10/0,4 | 20
ТП-217 | 630 | 10/0,4 | 172
ТП-218 | 250 | 10/0,4 | 136
ТП-223 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-225 | 400 | 10/0,4 | 164
ТП-226 | 630 | 10/0,4 | 291
ТП-228 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-229 | 400 | 10/0,4 | 77
ТП-230 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-231 | 400 | 10/0,4 | 210
ТП-232 | 630 | 10/0,4 | 61
ТП-234 | 160 | 10/0,4 | 48
ТП-237 | 400 | 10/0,4 | 221
ТП-243 | 630 | 10/0,4 | 183
ТП-244 | 160 | 10/0,4 | 49
ТП-245 | 320 | 10/0,4 | 146
ТП-246 | 250 | 10/0,4 | 143
ТП-247 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-250 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-251 | 630 | 10/0,4 | 80
ТП-253 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-254 | 400 | 10/0,4 | 211
ТП-255 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-257 | 400 | 10/0,4 | 230.5
ТП-258 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-259 | 400 | 10/0,4 | 105
ТП-260 | 630 | 10/0,4 | 166
ТП-263 | 400 | 10/0,4 | 141
ТП-264 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-265 | 630 | 10/0,4 | 318
ТП-266 | 630 | 10/0,4 | 293
ТП-267 | 630 | 10/0,4 | 260
ТП-271 | 630 | 10/0,4 | 180
ТП-273 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП-274 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-275 | 630 | 10/0,4 | 284
ТП-277 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-278 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП-279 | 320 | 10/0,4 | 31
ТП-295 | 400 | 10/0,4 | 194
ТП-296 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП-431 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП-436 | 400 | 10/0,4 | 69
ТП-439 | 250 | 10/0,4 | 76
ТП-665 | 250 | 10/0,4 | 43

## 2021г IIкв.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ ТП | Мощность трасформатора кВА | Уровень напряжения кВ | Свободная для тех.прис. Мощность кВт
БКТП - 47 | 630 | 10/0,4 | 0
БКТП - 329 | 1000 | 10/0,4 | 0
БКТП - 332 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП - 11 | 400 | 10/0,4 | 190
КТП - 37 | 250 | 10/0,4 | 78
КТП - 39 | 250 | 10/0,4 | 91
КТП - 80 | 100 | 10/0,4 | 45
КТП - 85 | 400 | 10/0,4 | 193
КТП - 97 | 630 | 10/0,4 | 373
КТП - 108 | 180 | 10/0,4 | 62
КТП - 110 | 100 | 10/0,4 | 21
КТП - 119 | 180 | 10/0,4 | 98
КТП - 123 | 100 | 10/0,4 | 13
КТП - 156 | 160 | 10/0,4 | 94
КТП - 171 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП - 173 | 630 | 10/0,4 | 434
КТП - 191 | 160 | 10/0,4 | 29
КТП - 212 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП - 213 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП - 219 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП - 220 | 400 | 10/0,4 | 218
КТП - 224 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП - 235 | 100 | 10/0,4 | 0
КТП - 238 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП - 261 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП - 280 | 250 | 10/0,4 | 78
КТП - 284 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП - 290 | 250 | 10/0,4 | 93
КТП - 304 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП - 305 | 250 | 10/0,4 | 164
КТП - 310 | 1000 | 10/0,4 | 0
КТП - 313 | 630 | 10/0,4 | 228
КТП - 318 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП - 323 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП - 325 | 100 | 10/0,4 | 56
КТП - 340 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП - 433 | 160 | 10/0,4 | 87
КТП - 440 | 400 | 10/0,4 | 93
КТП - 446 | 180 | 10/0,4 | 0
КТП - 447 | 100 | 10/0,4 | 0
КТП - 448 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП - 450 | 160 | 10/0,4 | 90
КТП - 671 | 250 | 10/0,4 | 130
КТП - 673 | 250 | 10/0,4 | 16
МТП - 321 | 160 | 10/0,4 | 0
МТП - 435 | 160 | 10/0,4 | 20
МТП - 443 | 160 | 10/0,4 | 0
МТП - 666 | 160 | 10/0,4 | 64
МТП - 667 | 30 | 10/0,4 | 2
МТП - 668 | 180 | 10/0,4 | 73
МТП - 670 | 160 | 10/0,4 | 68
РП - 1 | 180 | 10/0,4 | 0
РП - 2 | 630 | 10/0,4 | 85
РП - 3 | 630 | 10/0,4 | 167
РП - 4 | 250 | 10/0,4 | 41
РП - 6 | 400 | 10/0,4 | 76
РП - 7 | 400 | 10/0,4 | 138
РП - 8 | 630 | 10/0,4 | 161
РП - 9 | 630 | 10/0,4 | 308
РП - 10 | 250 | 10/0,4 | 92
РП - 11 | 630 | 10/0,4 | 207
СТП - 327 | 250 | 10/0,4 | 0
СТП - 669 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП - 1 | 320 | 10/0,4 | 150
ТП - 2 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 3 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 4 | 630 | 10/0,4 | 130
ТП - 5 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 6 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 7 | 320 | 10/0,4 | 15
ТП - 8 | 400 | 10/0,4 | 107
ТП - 9 | 250 | 10/0,4 | 8
ТП - 10 | 630 | 10/0,4 | 220
ТП - 12 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 13 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 14 | 630 | 10/0,4 | 343
ТП - 16 | 400 | 10/0,4 | 242
ТП - 18 | 400 | 10/0,4 | 159
ТП - 19 | 630 | 10/0,4 | 115
ТП - 20 | 400 | 10/0,4 | 203
ТП - 21 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 22 | 400 | 10/0,4 | 116
ТП - 23 | 400 | 10/0,4 | 71
ТП - 25 | 400 | 10/0,4 | 121
ТП - 27 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 28 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП - 29 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП - 30 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 31 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 32 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 33 | 400 | 10/0,4 | 174
ТП - 34 | 630 | 10/0,4 | 72
ТП - 35 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 38 | 400 | 10/0,4 | 97
ТП - 40 | 320 | 10/0,4 | 179
ТП - 41 | 320 | 10/0,4 | 157
ТП - 42 | 400 | 10/0,4 | 42
ТП - 44 | 400 | 10/0,4 | 84
ТП - 45 | 400 | 10/0,4 | 85
ТП - 46 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 47 | 630 | 10/0,4 | 352
ТП - 48 | 200 | 10/0,4 | 49
ТП - 49 | 250 | 10/0,4 | 6
ТП - 51 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП - 53 | 400 | 10/0,4 | 57
ТП - 55 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 56 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 57 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 58 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 59 | 250 | 10/0,4 | 13
ТП - 60 | 320 | 10/0,4 | 0
ТП - 61 | 250 | 10/0,4 | 22
ТП - 63 | 630 | 10/0,4 | 197
ТП - 65 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 66 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 67 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 68 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 69 | 250 | 10/0,4 | 57
ТП - 70 | 400 | 10/0,4 | 185
ТП - 71 | 250 | 10/0,4 | 43
ТП - 72 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 73 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 74 | 630 | 10/0,4 | 187.4
ТП - 75 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 76 | 630 | 10/0,4 | 317
ТП - 77 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 78 | 250 | 10/0,4 | 35
ТП - 79 | 250 | 10/0,4 | 63
ТП - 81 | 250 | 10/0,4 | 42
ТП - 82 | 630 | 10/0,4 | 63
ТП - 83 | 630 | 10/0,4 | 191
ТП - 84 | 250 | 10/0,4 | 10
ТП - 86 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 87 | 630 | 10/0,4 | 187
ТП - 88 | 250 | 10/0,4 | 98
ТП - 89 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 90 | 400 | 10/0,4 | 273
ТП - 91 | 250 | 10/0,4 | 47
ТП - 92 | 400 | 10/0,4 | 148
ТП - 93 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 96 | 250 | 10/0,4 | 1.5
ТП - 98 | 630 | 10/0,4 | 311
ТП - 99 | 250 | 10/0,4 | 7.1
ТП - 100 | 250 | 10/0,4 | 114
ТП - 101 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 102 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 103 | 400 | 10/0,4 | 99
ТП - 104 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 105 | 180 | 10/0,4 | 92
ТП - 106 | 250 | 10/0,4 | 74
ТП - 107 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 109 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 111 | 400 | 10/0,4 | 209
ТП - 112 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП - 113 | 400 | 10/0,4 | 8
ТП - 114 | 400 | 10/0,4 | 126
ТП - 115 | 400 | 10/0,4 | 123.2
ТП - 116 | 400 | 10/0,4 | 198
ТП - 117 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 120 | 160 | 10/0,4 | 62
ТП - 121 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП - 122 | 250 | 10/0,4 | 20
ТП - 124 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП - 125 | 630 | 10/0,4 | 320
ТП - 127 | 400 | 10/0,4 | 178
ТП - 128 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 129 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 130 | 400 | 10/0,4 | 112
ТП - 131 | 400 | 10/0,4 | 149
ТП - 132 | 400 | 10/0,4 | 138
ТП - 133 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП - 134 | 400 | 10/0,4 | 103
ТП - 135 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 136 | 400 | 10/0,4 | 87
ТП - 137 | 630 | 10/0,4 | 109
ТП - 138 | 180 | 10/0,4 | 5
ТП - 140 | 400 | 10/0,4 | 64
ТП - 141 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП - 142 | 400 | 10/0,4 | 74
ТП - 144 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 145 | 400 | 10/0,4 | 192
ТП - 146 | 630 | 10/0,4 | 387
ТП - 148 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 149 | 250 | 10/0,4 | 17
ТП - 150 | 250 | 10/0,4 | 64
ТП - 151 | 400 | 10/0,4 | 110
ТП - 153 | 250 | 10/0,4 | 17
ТП - 154 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 158 | 250 | 10/0,4 | 70
ТП - 161 | 400 | 10/0,4 | 76
ТП - 163 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 164 | 630 | 10/0,4 | 83
ТП - 172 | 400 | 10/0,4 | 69
ТП - 174 | 250 | 10/0,4 | 171
ТП - 175 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 176 | 250 | 10/0,4 | 103
ТП - 177 | 250 | 10/0,4 | 58
ТП - 180 | 630 | 10/0,4 | 433
ТП - 181 | 250 | 10/0,4 | 168
ТП - 183 | 250 | 10/0,4 | 50
ТП - 184 | 630 | 10/0,4 | 282
ТП - 185 | 250 | 10/0,4 | 79
ТП - 186 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 192 | 630 | 10/0,4 | 328
ТП - 193 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП - 197 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 200 | 400 | 10/0,4 | 124
ТП - 201 | 630 | 10/0,4 | 209
ТП - 202 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 203 | 400 | 10/0,4 | 140
ТП - 206 | 400 | 10/0,4 | 58
ТП - 207 | 630 | 10/0,4 | 203
ТП - 211 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 214 | 630 | 10/0,4 | 168
ТП - 215 | 630 | 10/0,4 | 182
ТП - 216 | 630 | 10/0,4 | 20
ТП - 217 | 630 | 10/0,4 | 172
ТП - 218 | 250 | 10/0,4 | 136
ТП - 223 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 225 | 400 | 10/0,4 | 164
ТП - 226 | 630 | 10/0,4 | 291
ТП - 228 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 229 | 400 | 10/0,4 | 77
ТП - 230 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 231 | 400 | 10/0,4 | 210
ТП - 232 | 630 | 10/0,4 | 61
ТП - 234 | 160 | 10/0,4 | 48
ТП - 237 | 400 | 10/0,4 | 221
ТП - 243 | 630 | 10/0,4 | 183
ТП - 244 | 160 | 10/0,4 | 49
ТП - 245 | 320 | 10/0,4 | 146
ТП - 246 | 250 | 10/0,4 | 143
ТП - 247 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 250 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 251 | 630 | 10/0,4 | 80
ТП - 253 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 254 | 400 | 10/0,4 | 211
ТП - 255 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 257 | 400 | 10/0,4 | 230.5
ТП - 258 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 259 | 400 | 10/0,4 | 45
ТП - 260 | 630 | 10/0,4 | 136
ТП - 263 | 400 | 10/0,4 | 141
ТП - 264 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 265 | 630 | 10/0,4 | 318
ТП - 266 | 630 | 10/0,4 | 293
ТП - 267 | 630 | 10/0,4 | 260
ТП - 271 | 630 | 10/0,4 | 180
ТП - 273 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП - 274 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 275 | 630 | 10/0,4 | 276
ТП - 277 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 278 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП - 279 | 320 | 10/0,4 | 31
ТП - 295 | 400 | 10/0,4 | 194
ТП - 296 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП - 431 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП - 436 | 400 | 10/0,4 | 69
ТП - 439 | 250 | 10/0,4 | 76
ТП - 665 | 250 | 10/0,4 | 43