Данные об аварийных отключениях в сетях АО «КСК»

г. Кисловодск  2022 г.

| № п/ п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование электросети | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/ч по квартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 186,840 |
|  |  |  | Январь |  |  | Время восстановления электроснабжения |
|  |  |  | Февраль |  |  |  |
| 1 | 16.02.2022г. 13ч.20м. | 25.02.2022г. 16ч.30м. | КЛ -10кВ ТП–222 –221 Ул. Промышленная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 65мин |
|  |  |  | Март |  |  |  |
| 2 | 24.03.2022г. 20ч.40м. | 30.03.2022г. 16ч.30м. | КЛ -10кВ ТП–122 –140 Ул. Школьная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 55мин |
|  |  |  | 2 квартал |  |  | 109,119 |
|  |  |  | Апрель |  |  | Время восстановления электроснабжения |
| 3 | 05.04.2022г. 11ч.15м. | 06.04.2022г. 10ч..15м. | КЛ -10кВ ТП–249 –143 Ул. Фоменко 141 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 25мин. |
| 4 | 12.04.2022г. 10ч.45м. | 15.04.2022г. 15ч. 20м. | КЛ -10кВ ТП–222 –268 Ул. Промышленная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 45мин |
|  |  |  | Май |  |  |  |
|  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Июль |  |  |  |
|  |  |  | Август |  |  |  |
|  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  |
|  |  |  | Декабрь |  |  |  |

Средний объем недопоставленной электроэнергии рассчитан по формуле:

√3*U*I*cosφ*T/1000

U –  номинальное напряжение,   I   -   номинальный  ток, T  -   время отключения