## 2022 I-III кв.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ ТП | Мощность трасформатора кВА | Уровень напряжения кВ | Свободная для тех.прис. Мощность кВт
БКТП -47 | 630 | 10/0,4 | 0
БКТП -329 | 1000 | 10/0,4 | 0
БКТП -332 | 400 | 10/0,4 | 0
БКТП -336 | 250 | 10/0,4 | 120
КТП -11 | 400 | 10/0,4 | 190
КТП -37 | 250 | 10/0,4 | 78
КТП -39 | 250 | 10/0,4 | 91
КТП -80 | 100 | 10/0,4 | 45
КТП -85 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -97 | 630 | 10/0,4 | 373
КТП -108 | 180 | 10/0,4 | 62
КТП -110 | 100 | 10/0,4 | 21
КТП -119 | 180 | 10/0,4 | 98
КТП -123 | 100 | 10/0,4 | 13
КТП -156 | 160 | 10/0,4 | 94
КТП -171 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП -173 | 630 | 10/0,4 | 434
КТП -191 | 160 | 10/0,4 | 29
КТП -212 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП -213 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -219 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП -220 | 400 | 10/0,4 | 218
КТП -224 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -235 | 100 | 10/0,4 | 0
КТП -238 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП -261 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -280 | 250 | 10/0,4 | 78
КТП -284 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП -290 | 250 | 10/0,4 | 93
КТП -304 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -305 | 250 | 10/0,4 | 164
КТП -310 | 1000 | 10/0,4 | 0
КТП -313 | 630 | 10/0,4 | 228
КТП -318 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -323 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -325 | 100 | 10/0,4 | 56
КТП -340 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -433 | 160 | 10/0,4 | 77.5
КТП -440 | 400 | 10/0,4 | 93
КТП -446 | 180 | 10/0,4 | 0
КТП -447 | 100 | 10/0,4 | 0
КТП -448 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП -450 | 160 | 10/0,4 | 90
КТП -671 | 250 | 10/0,4 | 130
КТП -673 | 250 | 10/0,4 | 0
МТП -321 | 160 | 10/0,4 | 0
МТП -435 | 160 | 10/0,4 | 0.02
МТП -443 | 160 | 10/0,4 | 0
МТП -666 | 160 | 10/0,4 | 64
МТП -667 | 30 | 10/0,4 | 2
МТП -668 | 180 | 10/0,4 | 73
МТП -670 | 160 | 10/0,4 | 53.5
РП -1 | 180 | 10/0,4 | 0
РП -2 | 630 | 10/0,4 | 85
РП -3 | 630 | 10/0,4 | 152.1
РП -4 | 250 | 10/0,4 | 31
РП -6 | 400 | 10/0,4 | 61
РП -7 | 400 | 10/0,4 | 133
РП -8 | 630 | 10/0,4 | 161
РП -9 | 630 | 10/0,4 | 308
РП -10 | 250 | 10/0,4 | 92
РП -11 | 630 | 10/0,4 | 207
СТП -327 | 250 | 10/0,4 | 0
СТП -669 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП -1 | 320 | 10/0,4 | 150
ТП -2 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -3 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -4 | 630 | 10/0,4 | 130
ТП -5 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -6 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -7 | 320 | 10/0,4 | 15
ТП -8 | 400 | 10/0,4 | 107
ТП -9 | 250 | 10/0,4 | 8
ТП -10 | 630 | 10/0,4 | 205
ТП -12 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -13 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -14 | 630 | 10/0,4 | 343
ТП -16 | 400 | 10/0,4 | 242
ТП -18 | 400 | 10/0,4 | 159
ТП -19 | 630 | 10/0,4 | 115
ТП -20 | 400 | 10/0,4 | 203
ТП -21 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -22 | 400 | 10/0,4 | 116
ТП -23 | 400 | 10/0,4 | 56
ТП -25 | 400 | 10/0,4 | 121
ТП -27 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -28 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -29 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП -30 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -31 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -32 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -33 | 400 | 10/0,4 | 174
ТП -34 | 630 | 10/0,4 | 72
ТП -35 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -38 | 400 | 10/0,4 | 97
ТП -40 | 320 | 10/0,4 | 179
ТП -41 | 320 | 10/0,4 | 157
ТП -42 | 400 | 10/0,4 | 42
ТП -44 | 400 | 10/0,4 | 84
ТП -45 | 400 | 10/0,4 | 85
ТП -46 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -47 | 630 | 10/0,4 | 352
ТП -48 | 200 | 10/0,4 | 49
ТП -49 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -51 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП -53 | 400 | 10/0,4 | 57
ТП -55 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -56 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -57 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -58 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -59 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -60 | 320 | 10/0,4 | 0
ТП -61 | 250 | 10/0,4 | 7.5
ТП -63 | 630 | 10/0,4 | 159
ТП -65 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -66 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -67 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -68 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -69 | 250 | 10/0,4 | 57
ТП -70 | 400 | 10/0,4 | 45
ТП -71 | 250 | 10/0,4 | 28
ТП -72 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -73 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -74 | 630 | 10/0,4 | 187.4
ТП -75 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -76 | 630 | 10/0,4 | 317
ТП -77 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -78 | 250 | 10/0,4 | 35
ТП -79 | 250 | 10/0,4 | 63
ТП -81 | 250 | 10/0,4 | 42
ТП -82 | 630 | 10/0,4 | 63
ТП -83 | 630 | 10/0,4 | 176
ТП -84 | 250 | 10/0,4 | 10
ТП -86 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -87 | 630 | 10/0,4 | 187
ТП -88 | 250 | 10/0,4 | 98
ТП -89 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -90 | 400 | 10/0,4 | 273
ТП -91 | 250 | 10/0,4 | 47
ТП -92 | 400 | 10/0,4 | 148
ТП -93 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -96 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -98 | 630 | 10/0,4 | 298
ТП -99 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -100 | 250 | 10/0,4 | 114
ТП -101 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -102 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -103 | 400 | 10/0,4 | 84
ТП -104 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -105 | 180 | 10/0,4 | 92
ТП -106 | 250 | 10/0,4 | 74
ТП -107 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -109 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -111 | 400 | 10/0,4 | 209
ТП -112 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП -113 | 400 | 10/0,4 | 8
ТП -114 | 400 | 10/0,4 | 126
ТП -115 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -116 | 400 | 10/0,4 | 198
ТП -117 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -120 | 160 | 10/0,4 | 62
ТП -121 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП -122 | 250 | 10/0,4 | 5.1
ТП -124 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -125 | 630 | 10/0,4 | 320
ТП -127 | 400 | 10/0,4 | 178
ТП -128 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -129 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -130 | 400 | 10/0,4 | 91
ТП -131 | 400 | 10/0,4 | 149
ТП -132 | 400 | 10/0,4 | 138
ТП -133 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП -134 | 400 | 10/0,4 | 103
ТП -135 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -136 | 400 | 10/0,4 | 73
ТП -137 | 630 | 10/0,4 | 109
ТП -138 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП -140 | 400 | 10/0,4 | 49.2
ТП -141 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП -142 | 400 | 10/0,4 | 74
ТП -144 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -145 | 400 | 10/0,4 | 192
ТП -146 | 630 | 10/0,4 | 387
ТП -148 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -149 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -150 | 250 | 10/0,4 | 49
ТП -151 | 400 | 10/0,4 | 110
ТП -153 | 250 | 10/0,4 | 17
ТП -154 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -158 | 250 | 10/0,4 | 70
ТП -161 | 400 | 10/0,4 | 76
ТП -163 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -164 | 630 | 10/0,4 | 83
ТП -172 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -174 | 250 | 10/0,4 | 171
ТП -175 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -176 | 250 | 10/0,4 | 103
ТП -177 | 250 | 10/0,4 | 58
ТП -180 | 630 | 10/0,4 | 433
ТП -181 | 250 | 10/0,4 | 168
ТП -183 | 250 | 10/0,4 | 45
ТП -184 | 630 | 10/0,4 | 282
ТП -185 | 250 | 10/0,4 | 79
ТП -186 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -192 | 630 | 10/0,4 | 328
ТП -193 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -197 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -200 | 400 | 10/0,4 | 109.5
ТП -201 | 630 | 10/0,4 | 209
ТП -202 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -203 | 400 | 10/0,4 | 140
ТП -206 | 400 | 10/0,4 | 58
ТП -207 | 630 | 10/0,4 | 188
ТП -211 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -214 | 630 | 10/0,4 | 148
ТП -215 | 630 | 10/0,4 | 167
ТП -216 | 630 | 10/0,4 | 20
ТП -217 | 630 | 10/0,4 | 172
ТП -218 | 250 | 10/0,4 | 136
ТП -223 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -225 | 400 | 10/0,4 | 164
ТП -226 | 630 | 10/0,4 | 291
ТП -228 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -229 | 400 | 10/0,4 | 77
ТП -230 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -231 | 400 | 10/0,4 | 210
ТП -232 | 630 | 10/0,4 | 61
ТП -234 | 160 | 10/0,4 | 48
ТП -237 | 400 | 10/0,4 | 221
ТП -243 | 630 | 10/0,4 | 183
ТП -244 | 160 | 10/0,4 | 49
ТП -245 | 320 | 10/0,4 | 146
ТП -246 | 250 | 10/0,4 | 143
ТП -247 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -250 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -251 | 630 | 10/0,4 | 80
ТП -253 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -254 | 400 | 10/0,4 | 211
ТП -255 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -257 | 400 | 10/0,4 | 230.5
ТП -258 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -259 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -260 | 630 | 10/0,4 | 122
ТП -263 | 400 | 10/0,4 | 141
ТП -264 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -265 | 630 | 10/0,4 | 303
ТП -266 | 630 | 10/0,4 | 293
ТП -267 | 630 | 10/0,4 | 260
ТП -271 | 630 | 10/0,4 | 180
ТП -273 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -274 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -275 | 630 | 10/0,4 | 246
ТП -277 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -278 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -279 | 320 | 10/0,4 | 31
ТП -295 | 400 | 10/0,4 | 194
ТП -296 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -431 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -436 | 400 | 10/0,4 | 69
ТП -439 | 250 | 10/0,4 | 61
ТП -665 | 250 | 10/0,4 | 0