## 2022 IV кв.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
№ ТП | Мощность трасформатора кВА | Уровень напряжения кВ | Свободная для тех.прис. Мощность кВт
БКТП -47 | 180 | 10/0,4 | 73
БКТП -329 | 630 | 10/0,4 | 0
БКТП -332 | 400 | 10/0,4 | 230.5
БКТП -336 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -11 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -37 | 160 | 10/0,4 | 0
КТП -39 | 250 | 10/0,4 | 130
КТП -80 | 630 | 10/0,4 | 115
КТП -85 | 400 | 10/0,4 | 76
КТП -97 | 400 | 10/0,4 | 97
КТП -108 | 400 | 10/0,4 | 57
КТП -110 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП -119 | 250 | 10/0,4 | 0
КТП -123 | 400 | 10/0,4 | 45
КТП -156 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -171 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -173 | 400 | 10/0,4 | 209
КТП -191 | 630 | 10/0,4 | 320
КТП -212 | 630 | 10/0,4 | 109
КТП -213 | 180 | 10/0,4 | 0
КТП -219 | 630 | 10/0,4 | 387
КТП -220 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -224 | 250 | 10/0,4 | 49
КТП -235 | 250 | 10/0,4 | 171
КТП -238 | 250 | 10/0,4 | 103
КТП -261 | 400 | 10/0,4 | 58
КТП -280 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -284 | 400 | 10/0,4 | 210
КТП -290 | 630 | 10/0,4 | 61
КТП -304 | 630 | 10/0,4 | 183
КТП -305 | 160 | 10/0,4 | 49
КТП -310 | 320 | 10/0,4 | 146
КТП -313 | 250 | 10/0,4 | 143
КТП -318 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -323 | 630 | 10/0,4 | 80
КТП -325 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -340 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -433 | 400 | 10/0,4 | 141
КТП -440 | 630 | 10/0,4 | 260
КТП -446 | 400 | 10/0,4 | 0
КТП -447 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -448 | 630 | 10/0,4 | 204
КТП -450 | 630 | 10/0,4 | 0
КТП -671 | 250 | 10/0,4 | 61
КТП -673 | 250 | 10/0,4 | 0
МТП -321 | 400 | 10/0,4 | 0
МТП -435 | 400 | 10/0,4 | 0
МТП -443 | 630 | 10/0,4 | 150.5
МТП -666 | 320 | 10/0,4 | 31
МТП -667 | 400 | 10/0,4 | 194
МТП -668 | 630 | 10/0,4 | 0
МТП -670 | 400 | 10/0,4 | 69
РП -1 | 630 | 10/0,4 | 0
РП -2 | 400 | 10/0,4 | 0
РП -3 | 400 | 10/0,4 | 190
РП -4 | 250 | 10/0,4 | 91
РП -6 | 630 | 10/0,4 | 373
РП -7 | 100 | 10/0,4 | 0
РП -8 | 100 | 10/0,4 | 13
РП -9 | 250 | 10/0,4 | 0
РП -10 | 160 | 10/0,4 | 29
РП -11 | 250 | 10/0,4 | 0
СТП -327 | 400 | 10/0,4 | 211
СТП -669 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -1 | 1000 | 10/0,4 | 0
ТП -2 | 250 | 10/0,4 | 105
ТП -3 | 250 | 10/0,4 | 78
ТП -4 | 100 | 10/0,4 | 45
ТП -5 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -6 | 180 | 10/0,4 | 47
ТП -7 | 180 | 10/0,4 | 98
ТП -8 | 160 | 10/0,4 | 93.5
ТП -9 | 630 | 10/0,4 | 434
ТП -10 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -12 | 400 | 10/0,4 | 218
ТП -13 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -14 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП -16 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -18 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -19 | 250 | 10/0,4 | 78
ТП -20 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -21 | 250 | 10/0,4 | 93
ТП -22 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -23 | 250 | 10/0,4 | 164
ТП -25 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -27 | 630 | 10/0,4 | 198.04
ТП -28 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -29 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -30 | 100 | 10/0,4 | 56
ТП -31 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -32 | 160 | 10/0,4 | 63
ТП -33 | 400 | 10/0,4 | 93
ТП -34 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП -35 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП -38 | 160 | 10/0,4 | 90
ТП -40 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -41 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -42 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -44 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -45 | 160 | 10/0,4 | 64
ТП -46 | 30 | 10/0,4 | 2
ТП -47 | 160 | 10/0,4 | 53.5
ТП -48 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП -49 | 630 | 10/0,4 | 85
ТП -51 | 630 | 10/0,4 | 152.1
ТП -53 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -55 | 400 | 10/0,4 | 61
ТП -56 | 400 | 10/0,4 | 133
ТП -57 | 630 | 10/0,4 | 146
ТП -58 | 630 | 10/0,4 | 308
ТП -59 | 250 | 10/0,4 | 92
ТП -60 | 630 | 10/0,4 | 202
ТП -61 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -63 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП -65 | 320 | 10/0,4 | 135
ТП -66 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -67 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -68 | 630 | 10/0,4 | 130
ТП -69 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -70 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -71 | 320 | 10/0,4 | 15
ТП -72 | 400 | 10/0,4 | 104
ТП -73 | 250 | 10/0,4 | 8
ТП -74 | 630 | 10/0,4 | 205
ТП -75 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -76 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -77 | 630 | 10/0,4 | 343
ТП -78 | 400 | 10/0,4 | 242
ТП -79 | 400 | 10/0,4 | 159
ТП -81 | 400 | 10/0,4 | 203
ТП -82 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -83 | 400 | 10/0,4 | 101
ТП -84 | 400 | 10/0,4 | 56
ТП -86 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -87 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -88 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП -89 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -90 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -91 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -92 | 400 | 10/0,4 | 174
ТП -93 | 630 | 10/0,4 | 72
ТП -96 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -98 | 320 | 10/0,4 | 179
ТП -99 | 320 | 10/0,4 | 157
ТП -100 | 400 | 10/0,4 | 42
ТП -101 | 400 | 10/0,4 | 84
ТП -102 | 400 | 10/0,4 | 85
ТП -103 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -104 | 630 | 10/0,4 | 352
ТП -105 | 200 | 10/0,4 | 49
ТП -106 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -107 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП -109 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -111 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -112 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -113 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -114 | 320 | 10/0,4 | 0
ТП -115 | 250 | 10/0,4 | 7.5
ТП -116 | 630 | 10/0,4 | 159
ТП -117 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -120 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -121 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -122 | 250 | 10/0,4 | 42
ТП -124 | 250 | 10/0,4 | 28
ТП -125 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -127 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -128 | 630 | 10/0,4 | 187.4
ТП -129 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -130 | 630 | 10/0,4 | 304
ТП -131 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -132 | 250 | 10/0,4 | 35
ТП -133 | 250 | 10/0,4 | 63
ТП -134 | 250 | 10/0,4 | 42
ТП -135 | 630 | 10/0,4 | 63
ТП -136 | 630 | 10/0,4 | 176
ТП -137 | 250 | 10/0,4 | 10
ТП -138 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -140 | 630 | 10/0,4 | 187
ТП -141 | 250 | 10/0,4 | 98
ТП -142 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -144 | 400 | 10/0,4 | 273
ТП -145 | 250 | 10/0,4 | 47
ТП -146 | 400 | 10/0,4 | 148
ТП -148 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -149 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -150 | 630 | 10/0,4 | 298
ТП -151 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -153 | 250 | 10/0,4 | 114
ТП -154 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -158 | 400 | 10/0,4 | 84
ТП -161 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -163 | 180 | 10/0,4 | 77
ТП -164 | 250 | 10/0,4 | 74
ТП -172 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -174 | 180 | 10/0,4 | 0
ТП -175 | 400 | 10/0,4 | 8
ТП -176 | 400 | 10/0,4 | 126
ТП -177 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -180 | 400 | 10/0,4 | 198
ТП -181 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -183 | 160 | 10/0,4 | 62
ТП -184 | 400 | 10/0,4 | 157
ТП -185 | 250 | 10/0,4 | 5.1
ТП -186 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -192 | 400 | 10/0,4 | 168
ТП -193 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -197 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -200 | 400 | 10/0,4 | 91
ТП -201 | 400 | 10/0,4 | 149
ТП -202 | 400 | 10/0,4 | 138
ТП -203 | 100 | 10/0,4 | 0
ТП -206 | 400 | 10/0,4 | 103
ТП -207 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -211 | 400 | 10/0,4 | 73
ТП -214 | 400 | 10/0,4 | 49.2
ТП -215 | 400 | 10/0,4 | 52
ТП -216 | 400 | 10/0,4 | 74
ТП -217 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -218 | 400 | 10/0,4 | 192
ТП -223 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -225 | 400 | 10/0,4 | 110
ТП -226 | 250 | 10/0,4 | 17
ТП -228 | 250 | 10/0,4 | 0
ТП -229 | 250 | 10/0,4 | 70
ТП -230 | 400 | 10/0,4 | 76
ТП -231 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -232 | 630 | 10/0,4 | 83
ТП -234 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -237 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -243 | 250 | 10/0,4 | 58
ТП -244 | 630 | 10/0,4 | 433
ТП -245 | 250 | 10/0,4 | 168
ТП -246 | 250 | 10/0,4 | 45
ТП -247 | 630 | 10/0,4 | 275
ТП -250 | 250 | 10/0,4 | 79
ТП -251 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -253 | 630 | 10/0,4 | 314
ТП -254 | 160 | 10/0,4 | 0
ТП -255 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -257 | 400 | 10/0,4 | 109.5
ТП -258 | 630 | 10/0,4 | 209
ТП -259 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -260 | 400 | 10/0,4 | 140
ТП -263 | 630 | 10/0,4 | 173.1
ТП -264 | 630 | 10/0,4 | 0
ТП -265 | 630 | 10/0,4 | 148
ТП -266 | 630 | 10/0,4 | 167
ТП -267 | 630 | 10/0,4 | 20
ТП -271 | 630 | 10/0,4 | 172
ТП -273 | 250 | 10/0,4 | 136
ТП -274 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -275 | 400 | 10/0,4 | 164
ТП -277 | 630 | 10/0,4 | 276
ТП -278 | 400 | 10/0,4 | 0
ТП -279 | 400 | 10/0,4 | 77
ТП -295 | 160 | 10/0,4 | 48
ТП -296 | 400 | 10/0,4 | 221
ТП -431 | 630 | 10/0,4 | 112
ТП -436 | 630 | 10/0,4 | 296
ТП -439 | 630 | 10/0,4 | 293
ТП -665 | 160 | 10/0,4 | 0