## на 01.01.2024г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 01.10.2023г.
№ п/п | № ТП | Мощность трасформатора кВА | Уровень напряжения кВ | Свободная для тех.прис. Мощность кВт на 01.10.2023г.
1 | БКТП -47 | 630 | 10/0,4 | 73
2 | БКТП -329 | 630 | 10/0,4 | 0
3 | БКТП -332 | 800 | 10/0,4 | 131
4 | БКТП -336 | 500 | 10/0,4 | 50
5 | БКТП -342 | 1000 | 10/0,4 | 314
6 | КТП -11 | 630 | 10/0,4 | 0
7 | КТП -37 | 250 | 10/0,4 | 0
8 | КТП -39 | 630 | 10/0,4 | 130
9 | КТП -80 | 630 | 10/0,4 | 115
10 | КТП -85 | 400 | 10/0,4 | 76
11 | КТП -97 | 400 | 10/0,4 | 97
12 | КТП -108 | 180 | 10/0,4 | 57
13 | КТП -110 | 100 | 10/0,4 | 0
14 | КТП -119 | 250 | 10/0,4 | 0
15 | КТП -123 | 400 | 10/0,4 | 45
16 | КТП -147 | 630 | 10/0,4 | 45
17 | КТП -156 | 160 | 10/0,4 | 0
18 | КТП -171 | 250 | 10/0,4 | 0
19 | КТП -173 | 400 | 10/0,4 | 0
20 | КТП -191 | 250 | 10/0,4 | 0
21 | КТП -212 | 250 | 10/0,4 | 109
22 | КТП -213 | 180 | 10/0,4 | 0
23 | КТП -219 | 630 | 10/0,4 | 258
24 | КТП -220 | 400 | 10/0,4 | 0
25 | КТП -224 | 400 | 10/0,4 | 19
26 | КТП -235 | 250 | 10/0,4 | 163
27 | КТП -238 | 250 | 10/0,4 | 103
28 | КТП -261 | 400 | 10/0,4 | 58
29 | КТП -280 | 250 | 10/0,4 | 0
30 | КТП -284 | 400 | 10/0,4 | 189
31 | КТП -290 | 250 | 10/0,4 | 61
32 | КТП -304 | 630 | 10/0,4 | 183
33 | КТП -305 | 250 | 10/0,4 | 49
34 | КТП -310 | 320 | 10/0,4 | 146
35 | КТП -313 | 250 | 10/0,4 | 143
36 | КТП -318 | 630 | 10/0,4 | 0
37 | КТП -323 | 630 | 10/0,4 | 80
38 | КТП -325 | 400 | 10/0,4 | 0
39 | КТП -340 | 400 | 10/0,4 | 0
40 | КТП -433 | 160 | 10/0,4 | 141
41 | КТП -440 | 160 | 10/0,4 | 0
42 | КТП -444 | 400 | 10/0,4 | 0
43 | КТП -445 | 100 | 10/0,4 | 61
44 | КТП -446 | 180 | 10/0,4 | 0
45 | КТП -447 | 100 | 10/0,4 | 0
46 | КТП -448 | 160 | 10/0,4 | 0
47 | КТП -449 | 160 | 10/0,4 | 0
48 | КТП -450 | 630 | 10/0,4 | 0
49 | КТП -671 | 250 | 10/0,4 | 61
50 | КТП -673 | 250 | 10/0,4 | 0
51 | МТП -321 | 400 | 10/0,4 | 0
52 | МТП -435 | 400 | 10/0,4 | 0
53 | МТП -443 | 630 | 10/0,4 | 151
54 | МТП -666 | 320 | 10/0,4 | 31
55 | МТП -667 | 400 | 10/0,4 | 194
56 | МТП -668 | 630 | 10/0,4 | 0
57 | МТП -670 | 400 | 10/0,4 | 69
58 | РП -1 | 630 | 10/0,4 | 0
59 | РП -2 | 630 | 10/0,4 | 245
60 | РП -3 | 400 | 10/0,4 | 190
61 | РП -4 | 250 | 10/0,4 | 72
62 | РП -6 | 630 | 10/0,4 | 265
63 | РП -7 | 100 | 10/0,4 | 0
64 | РП -8 | 100 | 10/0,4 | 13
65 | РП -9 | 250 | 10/0,4 | 0
66 | РП -10 | 350 | 10/0,4 | 186
67 | РП -11 | 250 | 10/0,4 | 0
68 | СТП -327 | 250 | 10/0,4 | 0
69 | СТП -669 | 250 | 10/0,4 | 0
70 | ТП -1 | 1000 | 10/0,4 | 0
71 | ТП -2 | 250 | 10/0,4 | 105
72 | ТП -3 | 250 | 10/0,4 | 78
73 | ТП -4 | 100 | 10/0,4 | 45
74 | ТП -5 | 400 | 10/0,4 | 0
75 | ТП -6 | 500 | 10/0,4 | 4
76 | ТП -7 | 180 | 10/0,4 | 28
77 | ТП -8 | 160 | 10/0,4 | 94
78 | ТП -9 | 630 | 10/0,4 | 434
79 | ТП -10 | 250 | 10/0,4 | 0
80 | ТП -12 | 400 | 10/0,4 | 218
81 | ТП -13 | 400 | 10/0,4 | 0
82 | ТП -14 | 100 | 10/0,4 | 0
83 | ТП -16 | 160 | 10/0,4 | 0
84 | ТП -18 | 400 | 10/0,4 | 0
85 | ТП -19 | 250 | 10/0,4 | 78
86 | ТП -20 | 250 | 10/0,4 | 0
87 | ТП -21 | 250 | 10/0,4 | 93
88 | ТП -22 | 630 | 10/0,4 | 0
89 | ТП -23 | 250 | 10/0,4 | 119
90 | ТП -25 | 400 | 10/0,4 | 0
91 | ТП -27 | 400 | 10/0,4 | 168
92 | ТП -28 | 630 | 10/0,4 | 0
93 | ТП -29 | 400 | 10/0,4 | 0
94 | ТП -30 | 100 | 10/0,4 | 56
95 | ТП -31 | 400 | 10/0,4 | 0
96 | ТП -32 | 160 | 10/0,4 | 63
97 | ТП -33 | 400 | 10/0,4 | 93
98 | ТП -34 | 180 | 10/0,4 | 0
99 | ТП -35 | 100 | 10/0,4 | 0
100 | ТП -38 | 160 | 10/0,4 | 90
101 | ТП -40 | 320 | 10/0,4 | 0
102 | ТП -41 | 160 | 10/0,4 | 0
103 | ТП -42 | 400 | 10/0,4 | 0
104 | ТП -44 | 800 | 10/0,4 | 0
105 | ТП -45 | 160 | 10/0,4 | 64
106 | ТП -46 | 30 | 10/0,4 | 2
107 | ТП -47 | 160 | 10/0,4 | 0
108 | ТП -48 | 180 | 10/0,4 | 0
109 | ТП -49 | 630 | 10/0,4 | 55
110 | ТП -51 | 630 | 10/0,4 | 152
111 | ТП -53 | 250 | 10/0,4 | 0
112 | ТП -55 | 400 | 10/0,4 | 61
113 | ТП -56 | 400 | 10/0,4 | 133
114 | ТП -57 | 630 | 10/0,4 | 146
115 | ТП -58 | 630 | 10/0,4 | 220
116 | ТП -59 | 250 | 10/0,4 | 77
117 | ТП -60 | 720 | 10/0,4 | 0
118 | ТП -61 | 250 | 10/0,4 | 0
119 | ТП -63 | 100 | 10/0,4 | 0
120 | ТП -65 | 320 | 10/0,4 | 123
121 | ТП -66 | 630 | 10/0,4 | 0
122 | ТП -67 | 400 | 10/0,4 | 0
123 | ТП -68 | 630 | 10/0,4 | 130
124 | ТП -69 | 400 | 10/0,4 | 0
125 | ТП -70 | 250 | 10/0,4 | 0
126 | ТП -71 | 250 | 10/0,4 | 106
127 | ТП -72 | 400 | 10/0,4 | 104
128 | ТП -73 | 250 | 10/0,4 | 3
129 | ТП -74 | 630 | 10/0,4 | 184
130 | ТП -75 | 400 | 10/0,4 | 0
131 | ТП -76 | 400 | 10/0,4 | 0
132 | ТП -77 | 630 | 10/0,4 | 343
133 | ТП -78 | 400 | 10/0,4 | 242
134 | ТП -79 | 400 | 10/0,4 | 159
135 | ТП -81 | 400 | 10/0,4 | 203
136 | ТП -82 | 400 | 10/0,4 | 0
137 | ТП -83 | 630 | 10/0,4 | 129
138 | ТП -84 | 400 | 10/0,4 | 56
139 | ТП -86 | 400 | 10/0,4 | 0
140 | ТП -87 | 160 | 10/0,4 | 0
141 | ТП -88 | 400 | 10/0,4 | 7
142 | ТП -89 | 400 | 10/0,4 | 0
143 | ТП -90 | 400 | 10/0,4 | 0
144 | ТП -91 | 630 | 10/0,4 | 0
145 | ТП -92 | 400 | 10/0,4 | 159
146 | ТП -93 | 630 | 10/0,4 | 62
147 | ТП -96 | 630 | 10/0,4 | 0
148 | ТП -98 | 320 | 10/0,4 | 179
149 | ТП -99 | 320 | 10/0,4 | 151
150 | ТП -100 | 400 | 10/0,4 | 42
151 | ТП -101 | 400 | 10/0,4 | 84
152 | ТП -102 | 400 | 10/0,4 | 0
153 | ТП -103 | 400 | 10/0,4 | 0
154 | ТП -104 | 630 | 10/0,4 | 352
155 | ТП -105 | 200 | 10/0,4 | 49
156 | ТП -106 | 250 | 10/0,4 | 0
157 | ТП -107 | 400 | 10/0,4 | 157
158 | ТП -109 | 400 | 10/0,4 | 0
159 | ТП -111 | 400 | 10/0,4 | 0
160 | ТП -112 | 400 | 10/0,4 | 0
161 | ТП -113 | 250 | 10/0,4 | 0
162 | ТП -114 | 320 | 10/0,4 | 0
163 | ТП -115 | 250 | 10/0,4 | 8
164 | ТП -116 | 630 | 10/0,4 | 159
165 | ТП -117 | 400 | 10/0,4 | 0
166 | ТП -120 | 250 | 10/0,4 | 0
167 | ТП -121 | 250 | 10/0,4 | 0
168 | ТП -122 | 250 | 10/0,4 | 42
169 | ТП -124 | 250 | 10/0,4 | 28
170 | ТП -125 | 400 | 10/0,4 | 0
171 | ТП -127 | 400 | 10/0,4 | 0
172 | ТП -128 | 630 | 10/0,4 | 187
173 | ТП -129 | 630 | 10/0,4 | 0
174 | ТП -130 | 630 | 10/0,4 | 273
175 | ТП -131 | 400 | 10/0,4 | 0
176 | ТП -132 | 250 | 10/0,4 | 35
177 | ТП -133 | 250 | 10/0,4 | 63
178 | ТП -134 | 250 | 10/0,4 | 42
179 | ТП -135 | 630 | 10/0,4 | 57
180 | ТП -136 | 630 | 10/0,4 | 176
181 | ТП -137 | 250 | 10/0,4 | 10
182 | ТП -138 | 250 | 10/0,4 | 0
183 | ТП -140 | 650 | 10/0,4 | 157
184 | ТП -141 | 250 | 10/0,4 | 98
185 | ТП -142 | 400 | 10/0,4 | 0
186 | ТП -144 | 400 | 10/0,4 | 158
187 | ТП -145 | 250 | 10/0,4 | 47
188 | ТП -146 | 400 | 10/0,4 | 148
189 | ТП -148 | 250 | 10/0,4 | 0
190 | ТП -149 | 250 | 10/0,4 | 0
191 | ТП -150 | 630 | 10/0,4 | 268
192 | ТП -151 | 250 | 10/0,4 | 0
193 | ТП -153 | 250 | 10/0,4 | 99
194 | ТП -154 | 400 | 10/0,4 | 0
195 | ТП -158 | 400 | 10/0,4 | 84
196 | ТП -161 | 400 | 10/0,4 | 0
197 | ТП -163 | 180 | 10/0,4 | 62
198 | ТП -164 | 250 | 10/0,4 | 74
199 | ТП -172 | 400 | 10/0,4 | 0
200 | ТП -174 | 180 | 10/0,4 | 0
201 | ТП -175 | 400 | 10/0,4 | 8
202 | ТП -176 | 400 | 10/0,4 | 126
203 | ТП -177 | 400 | 10/0,4 | 0
204 | ТП -180 | 400 | 10/0,4 | 198
205 | ТП -181 | 400 | 10/0,4 | 0
206 | ТП -183 | 160 | 10/0,4 | 62
207 | ТП -184 | 400 | 10/0,4 | 157
208 | ТП -185 | 250 | 10/0,4 | 5
209 | ТП -186 | 800 | 10/0,4 | 149
210 | ТП -192 | 400 | 10/0,4 | 168
211 | ТП -193 | 250 | 10/0,4 | 0
212 | ТП -197 | 250 | 10/0,4 | 0
213 | ТП -200 | 400 | 10/0,4 | 91
214 | ТП -201 | 400 | 10/0,4 | 149
215 | ТП -202 | 400 | 10/0,4 | 138
216 | ТП -203 | 100 | 10/0,4 | 0
217 | ТП -206 | 400 | 10/0,4 | 103
218 | ТП -207 | 400 | 10/0,4 | 0
219 | ТП -211 | 400 | 10/0,4 | 58
220 | ТП -214 | 400 | 10/0,4 | 35
221 | ТП -215 | 400 | 10/0,4 | 52
222 | ТП -216 | 400 | 10/0,4 | 74
223 | ТП -217 | 400 | 10/0,4 | 0
224 | ТП -218 | 400 | 10/0,4 | 192
225 | ТП -223 | 250 | 10/0,4 | 0
226 | ТП -225 | 400 | 10/0,4 | 110
227 | ТП -226 | 250 | 10/0,4 | 17
228 | ТП -228 | 250 | 10/0,4 | 0
229 | ТП -229 | 250 | 10/0,4 | 70
230 | ТП -230 | 400 | 10/0,4 | 76
231 | ТП -231 | 630 | 10/0,4 | 0
232 | ТП -232 | 630 | 10/0,4 | 83
233 | ТП -234 | 400 | 10/0,4 | 0
234 | ТП -237 | 630 | 10/0,4 | 0
235 | ТП -243 | 250 | 10/0,4 | 58
236 | ТП -244 | 630 | 10/0,4 | 433
237 | ТП -245 | 250 | 10/0,4 | 168
238 | ТП -246 | 250 | 10/0,4 | 45
239 | ТП -247 | 630 | 10/0,4 | 275
240 | ТП -250 | 250 | 10/0,4 | 79
241 | ТП -251 | 400 | 10/0,4 | 0
242 | ТП -253 | 630 | 10/0,4 | 314
243 | ТП -254 | 160 | 10/0,4 | 0
244 | ТП -255 | 400 | 10/0,4 | 0
245 | ТП -257 | 400 | 10/0,4 | 110
246 | ТП -258 | 630 | 10/0,4 | 194
247 | ТП -259 | 630 | 10/0,4 | 0
248 | ТП -260 | 400 | 10/0,4 | 140
249 | ТП -263 | 630 | 10/0,4 | 143
250 | ТП -264 | 630 | 10/0,4 | 0
251 | ТП -265 | 630 | 10/0,4 | 148
252 | ТП -266 | 630 | 10/0,4 | 167
253 | ТП -267 | 630 | 10/0,4 | 20
254 | ТП -271 | 630 | 10/0,4 | 172
255 | ТП -273 | 250 | 10/0,4 | 136
256 | ТП -274 | 400 | 10/0,4 | 0
257 | ТП -275 | 400 | 10/0,4 | 164
258 | ТП -277 | 630 | 10/0,4 | 250
259 | ТП -278 | 400 | 10/0,4 | 0
260 | ТП -279 | 400 | 10/0,4 | 77
261 | ТП -295 | 160 | 10/0,4 | 48
262 | ТП -296 | 630 | 10/0,4 | 186
263 | ТП -431 | 630 | 10/0,4 | 112
264 | ТП -436 | 630 | 10/0,4 | 189
265 | ТП -439 | 630 | 10/0,4 | 209
266 | ТП -446 | 180 | 10/0,4 | 129
267 | ТП -665 | 160 | 10/0,4 | 0