Данные об аварийных отключениях в сетях АО «КСК»

г. Кисловодск  2024 г.

| № п/ п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование электросети | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/ч по квартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 5602,2 |
|  |  |  |  |  |  | Время восстановления электроснабжения |
|  |  |  | Январь |  |  |  |
|  |  |  | Февраль |  |  |  |
| 1 | 08.02.2024г. 08ч.25м. | 08.02.2024г. 08ч..46м. | КЛ -10кВ ТП–90 –ТП-297 Ул.Озерная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 21 мин. |
| 2 | 15.02.2024г. 14ч.55м. | 15.02.2024г. 16ч..20м. | КЛ -10кВ ТП–221 –ТП-220 Ул.Промышленная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 85 мин. |
| 3 | 26.02.2024г. 11ч.40м. | 26.02.2024г. 12ч..10м. | КЛ -10кВ ТП–342 –ТП-330 Пер. Краснофлотский | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 30 мин. |
|  |  |  | Март |  |  |  |
| 4 | 15.03.2024г. 11ч.20м. | 15.03.2024г. 12ч..40м. | КЛ -10кВ ТП–126 –ТП-131 Ул. Пормышленная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 80 мин. |
|  |  |  | 2 квартал |  |  | 2958,3 |
|  |  |  | Апрель |  |  |  |
| 5 | 06.04.2024г. 10ч.30м. | 06.04.2024г. 11ч..25м. | КЛ -10кВ РП–7 –п/ст"Запикетная" Ул.Донская Ф-141 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 55мин. |
| 6 | 06.04.2024г. 10ч.35м. | 06.04.2024г. 12ч..05м. | КЛ -10кВ РП–7 –п/ст"Запикетная" Ул.Донская Ф-131 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 90 мин. |
| 7 | 19.04.2024г. 15ч.00м. | 19.04.2024г. 15ч..45м. | КЛ -10кВ ТП–131 –п/ст"Зеленогорская" Ф-104 Ул.Промышленная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 45 мин. |
|  |  |  | Май |  |  |  |
|  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Июль |  |  |  |
|  |  |  | Август |  |  |  |
|  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  |
|  |  |  | Декабрь |  |  |  |

Средний объем недопоставленной электроэнергии рассчитан по формуле:

√3*U*I*cosφ*T/1000

U –  номинальное напряжение,   I   -   номинальный  ток, T  -   время отключения